## NTUST_15隊
NTUST
類別 Domain | 隊名 Team name | 題目 Preject name | 技術架構建議 Feedback for structure | 應用建議 Feedback for application
能源管理/碳足跡 Energy Management & Carbon footprint | Carbon$olutions | Carbon tracking & ICP calculation and estimation | 1.數據採集後如何上傳至雲端，請再補充說明 | 1. 請說明導入內部碳費之實際管理流程，可參考台達電等企業作法，如何將此管理流程以物聯網可視化等應用結合，提升管理效率? 2. 製造業本身的差異也很大，建議鎖定一個特定的產品或製程，針對user痛點進行釐清與了解 2. 監控範圍請考慮實驗證場域中所有用電設備，如在校園，最好是整棟建築。先求做到完整監控，再考慮進行碳排量轉換，數據整理與分析建議做到找出節電優化之處與判斷邏輯或演算法；避免專案範圍太大，可以不整合節電措施。
| Carbon Blockers | Carbon Trading with blockchain |  | 1. 建議將碳交易系統與特定應用情境結合，並須與物聯網資料整合，以發揮平台應用效益 2. 本題的重點若是區塊鍊或是碳權交易平台，跟物聯網技術或應用的關係須清楚說明。WISE-PaaS是一個平台工具，雖有完整的資料架構與可視化的功能，但其主要價值在於支持物聯網系統的開發與運作。
| NetZeroNest | Energy tracking for zero-energy building |  | 1. 目前的架構僅為能源監控系統，看不出如何進行發電預測，及要提供什麼管理功能以達到淨零碳排建築 2. 使用情境與user痛點需要再進一步釐清，譬如：一般住戶、辦公大樓、停車場、其他公共空間等等 3. 可再生能源的監控跟節能的部分是兩個系統還是一個系統? 如果一併考慮，建議要做到當再生能源，如太陽能，的發電尖峰時間時，要分析發電與用電(綠電)的匹配狀況。
| 最吵的那一組 | 中央空調的遠端控制 | 1.空調系統智能自控應該需要透過演算法，但架構上似乎沒有提到 2.架構中有提到一些判斷的程式，請問會部署在哪兒? | 1. 請說明此控制邏輯，最佳化二氧化濃度/舒適度，或是能耗?建議可參考目前市面上空調節能控制作法，並依應用情境規劃平台可視化管理內容。 2. 是否有實務場域可以訪談user痛點與實測?第二階段提出的排程建議基礎是甚麼 3. 單空調機與中央空調系統是不同的，命題應寫清楚是哪類型；以及實際機器的控制介面如何連結以接受遠端或自動指令。閥值設定的依據是甚麼?
| NTUST 4.0 | 基於機械加工廠用電量之碳排放量監控 | 1.以下硬軟體是否已有現成的? WISE-4051 WebAccess/CNC WebAccess/SCADA | 1. 除了碳排數據可視化外，建議與節能管理行為連結，如何應用數據實際節能，碳盤查數據需求為何，如何透過表單自動化，提升碳盤查效率 2. 機械加工廠的的主要痛點須進一步釐清，了解炭排狀況後的應用是甚麼? 譬如透過AI提出最佳化的工作排程 3. 監控範圍請考慮實驗證場域中所有用電設備，如在校園，最好是整棟建築。先求做到完整監控，再考慮進行碳排量轉換，數據整理與分析建議做到找出節電優化之處與判斷邏輯或演算法；避免專案範圍太大，可以不整合節電措施。
| 鳳梨大隊 | 智慧照明-用AI描繪光影的世界 | 1.影像/影音不適合透過MQTT上傳至datahub 2.CCTV如何判斷人流的密集? 3.亮度開關的判斷依據是為何?人流?環境? 4.無提供WISE-InsightAPM/VideoService服務 5.Lightingsystem是第三方的工具嗎?是否需要付費呢? | 1. 請說明此自適應照明系統之控制邏輯，如何定義並最佳化舒適度 2. 使用情境與user痛點需要再進一步釐清，譬如居家、博物館、圖書館、辦公大樓等空間掌握人流之後的下一步管理需求與應用是甚麼? 3. 系統會使用到的影像分析功能如人流與光感等，請善用開源物件的整合，專注於因應環境條件的智能調控光照的演算法開發，並考慮使用者的舒適性，避免勿乎亮忽暗的系統行為。
| 閃電麥昆 | 智慧監測工廠 | 1.資料上傳至My SQL的目的? | 1. 請定義此智能監測之目的，是碳排監測節能，或是提升產能/效率? 如何轉化感測數據溫度、電壓氣體以達上述目的。 2. 會採用的監控sensor是哪些? 預計實驗場域? 有無預計會遇到甚麼挑戰? 成果的貢獻價值為何?
| 織網成綠 | 醫院環境照明系統的節能優化系統 | 1.以下硬體是否已有現成的?還是需另外採購? WISE-4050 WISE-4000E | 1. 醫療場域的照明節能控制是否有特定限制?除考量人流及能耗外，建議考量不同使用空間之照明限制。 2. 請釐清使用情境，針對醫院哪一個區塊的照明設備? 病房、公共空間、還是哪一個環節? 3. 監控取得照明燈具的用電數據後，進行分析優化的條件考量是甚麼? 是否有其他應取得的環境數據? 醫療機構或非醫療機構，對於命題的影響?
智慧校園 Smart Campus | BMW-IoT | Interference detection and localization in campus buildings |  | 1. Please describe the management application of this solution. What suggestion can be provided for management teams' actions? 2. How do you compare your idea with numerous tools out there based on SNMP and MIB?
AI應用 AI Application | 魚兒魚兒水中游 | 與魚同行 | 1.與WP的平台較不相關 | 1. 聚焦於仿生魚開發，請說明功能設計說明將如何應用平台(e.g., 將於可視化面板呈現那些資訊及其管理用途、AI演算法開發管理..等) 2. 須考量感應器的整合、如河川垃圾的紀錄與通報則要考慮攝影鏡頭與物件資料判斷系統的整體設計等。非關場域應用的例如傳輸、系統與機械設計等，請指名是參考那個前案的研究或產品，做了甚麼變更設計。
| EcoEyes | 基於深度學習之寶特瓶智慧回收系統 | 1.預計收集多少張圖片 2.若投入的物品不是寶特瓶或不可回收，系統會如何判斷? 3.是否會定期更新roboflow的data?如會的話，更新頻率為? 4.sensor寫旳是重量感測器，但演算法是判斷物體的外型，請問該如何掃描/拍照投入的影像? | 1. 目前內容為單一設備開發，看不出來平台整合的管理功能為何? 希望平台呈現什麼資訊，這些資訊預期能解決什麼問題及效益，本計劃的預期產出是智慧回收機雛型嗎? 2.獎勵方案有哪些? 市面上已有此應用，或許可以針對尚無法判斷的垃圾種類進行加值開發 3. 建議準確率應訂在98%以上。並說明跟rule-based判斷的差異與使用AI演算法的必要性。另外，僅考慮影像判斷為何不足以達成目的，需加入重量判斷?
| 研華獎金獵人 | 基於影像辨識之GPS 物件定位平台 | 1.是否有嘗試過在海底定位? | 1. 此水下影像辨識裝置與演算法是否已完成?物聯網平台將如何呈現相關資訊且具有實際管理效益?邑需搭配目前海廢清除之作法，考量此方案如何提升其效率。 2. 僅判斷沉積垃圾? 漂浮垃圾會如何處理? 若因水濁或其他因素造成影像品質不佳可以怎麼解決? 預計達到的判斷準確率是多少? 會採取地圖式顯示?
智慧醫療 Smart Healthcare | 綠色星球代理人 | 具高效能與節能AIoT系統架構於遠距醫療之應用 | 1.醫療服務管理後台是團隊需再另外開發嗎?還是使用醫院現行的? | 1. 請說明預期如何呈現此成果? 是否將結合特定情境? 此架構如何提升目前遠距醫療面臨之運算資源挑戰，效益為何? 2. 所謂高效能與節能的指標是? 要如何驗證分散式的整體耗能會低於集中式? 將集中式的系統改採分散式，請問要如何分析遠距醫療系統中有哪些子系統或執行緒可以安全有效地改分派到接近終端的邊緣執行? 如果協調管理分散式的執行?
智慧城市 Smart City | 地心引力抓不住你 | 智慧交通舒緩行車壅塞加速車流運行 | 1.從邊綠端上雲的資料預計會有哪些格式? 2.『影像辨識技術』及『最佳化路徑規劃』是自己開發的演算法還是使用市面上的工具?如為自行開發，會將程式部署在何處? 3.Camera要如何判斷車流狀況? | 1. 請說明將如何呈現此應用情境，是否將於特定場域demo 2. 目前新北市已有類似的平台，可進一步接處詢問目前應用的挑戰與問題 3. 實驗場域為何? 應先分析交通號誌管理附加自動調整號系統的複雜度，交通的流量行為。也要先確定會採用甚麼驗證指標來說明有確實達到疏導交通的效果。
| 彰工幫牛逼666 | 逼逼快跑 |  | 1. 請評估此應用的使用者為何? 水利署管理人或是一般民眾，並針對不同使用者之使用情境規劃應用。 2. 水位感測器資料，包括分布覆蓋率與精準度、即時性等是否完整? 範圍可以聚焦易淹水區，以及水門管制的通知預警等功能針對性的作此專題。